REGULAMIN

rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej  w   zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nasz Dom” Sp. z o.o.  z siedzibą w Lublinie przy ul. Cisowej 11, 20-703 Lublin

Regulamin określa zasady rozliczania kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale przeznaczonego na cele grzewcze i podgrzanie wody w budynkach wielolokalowych zarządzanych przez TBS „Nasz Dom” Sp. z o.o.,  które pośredniczy w dostawie ciepła pomiędzy Dostawcą, a Odbiorcami – użytkownikami lokali.

Regulamin uwzględnia postanowienia zawarte w następujących przepisach prawnych i Normach:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021r. poz. 716 z późn. zm.),

- Zmiany wprowadzone do ustawy Prawo energetyczne, ustawą z dnia 20 kwietnia 2021r  o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 868),

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach z dnia 7 grudnia 2021 (Dz.U. z 2021r. poz. 2273),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999r., nr 74, poz.836 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065, z późń. zm.),

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022r., poz. 172),

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2021r., poz. 1048),

- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2021r., poz. 2068),

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020r., poz. 1740 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 17 listopada 1964r.- Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. z 2021r., poz. 1805 z późń. zm.),

- Ustawa  z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ( Dz.U. z 2021r., 0.2224 z późn. zm.)

13. Norma PN-EN 834- sierpień 2013 -  Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia  ciepła przez grzejniki – Przyrządy zasilane energią elektryczną,

Rozdział I   OKREŚLENIE NAZEWNICTWA

- Użytkownik lokalu – osoba, której przysługuje prawo własności lokalu, osoba której przysługuje prawo do lokalu na podstawie umowy najmu  lub osoba użytkująca lokal bez tytułu prawnego.

- Okres rozliczeniowy – należy rozumieć 12 miesięczny przedział czasu, który rozpoczyna 1 lipca a kończy się 30 czerwca każdego roku – dla budynków położonych w Lublinie oraz 12 miesięczny przedział czasu, który rozpoczyna 1 sierpnia a kończy się 31 lipca każdego roku – dla budynków położonych w Kraśniku.

- Rozliczenie indywidualne – stanowi podział kosztów dostawy ciepła do budynku pomiędzy użytkowników poszczególnych lokali mieszkalnych i użytkowych, a także lokali o innym przeznaczeniu w odniesieniu do naliczonych zaliczek miesięcznych w okresie rozliczeniowym.

- Podzielnik kosztów ogrzewania – urządzenie umożliwiające indywidualne rozliczenie kosztów, niebędące przyrządem pomiarowym w rozumieniu przepisów metrologicznych, posiadające deklaracje zgodności z Polską Normą PN-EN 834, służą do podziału kosztów, są wprowadzone do stosowania na zasadach i w trybie określonym w przepisach o systemie oceny zgodności.

- Współczynnik wyrównawczy [LAF] zużycia ciepła na ogrzewanie wynikający z położenia lokalu w bryle budynku wyliczony metoda obliczeniową. Zastosowanie współczynników wyrównawczych ma na celu zniwelowanie różnic w zapotrzebowaniu na ciepło poszczególnych lokali wynikających z ich położenia w bryle budynku niezależnych od zachowań użytkowników lokali.

- Współczynnik [UF] –  jest to współczynnik przeliczeniowy charakterystyczny dla danego grzejnika i zależny od jego indywidualnej wydajności cieplnej. Wartość UF zależy od rozmiarów grzejnika, rodzaju grzejnika (typ, materiał, konstrukcja), powierzchni grzewczej (wielkość, rodzaj), od metody montażu podzielnika oraz od typu podzielnika – jest wielkością fizyczną. Sposób wyznaczenia współczynnika UF określa norma PN-EN 834.

- Jednostka zużycia – to wartość wskazania z podzielnika kosztów ogrzewania  przemnożona przez współczynnik UF

- Obliczeniowa jednostka zużycia - wartość wskazania z podzielnika kosztów ogrzewania przemnożona przez współczynnik UF i LAF

- Współczynnik czułości bazowej podzielnika kosztów ogrzewania - to stosunek wskazanej wartości zużycia do ilości ciepła dostarczonej do grzejnika członowego przy logarytmicznej nadwyżce temperatury równej 35K, przy parametrach instalacji 90/70/20. Współczynnik pozwala przeliczyć wartość energii końcowej na jednostki zużycia z podzielnika.

- Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu – temperatura powietrza w pomieszczeniu, którą należy przyjmować przy obliczeniu projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń i budynku zgodnie z normami i warunkami technicznymi obowiązującymi w chwili dokonywania tych obliczeń.

- Minimalna temperatura w pomieszczeniach - w celu ochrony właściwych warunków eksploatacyjnych lokali każdy użytkownik ma obowiązek stosowania nastaw zaworów grzejnikowych, zapewniających wymaganą rozporządzeniem [ 8 ] temperaturę użytkowania pomieszczeń nie niższą niż 16°C.

- Wodomierz ciepłej wody  – urządzenie służące do pomiaru ilości podgrzanej wody, która została zużyta w poszczególnych lokalach.

- Koszty zakupu energii cieplnej -  suma opłat wyliczonych przez przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie cen i stawek opłat zawartych w taryfie, z uwzględnieniem udzielonych upustów i bonifikat. Koszty zakupu są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdego budynku i obciążają wszystkich użytkowników lokali ogrzewanych przez wspólną instalację.

- Koszt ogrzewania - suma ponoszonych opłat stałych i zmiennych za ciepło dostarczane na cele ogrzewania.

- Koszt podgrzania wody wodociągowej – suma ponoszonych opłat stałych i zmiennych za ciepło dostarczane na cele podgrzania wody wodociągowej.

- Węzeł ciepłowniczy jest zespołem urządzeń, zaopatrującym w ciepło instalację wewnątrz budynku,

- Układ pomiarowo – rozliczeniowy – ciepłomierz zainstalowany na wejściu do węzła ciepłowniczego w danym budynku odpowiadający przepisom metrologicznym na podstawie wskazań którego, odbiorca rozlicza się z dostawcą ciepła za dostarczone do budynku ciepło.

- Zarządca – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy zajmujący się zarządzaniem  nieruchomości.

Rozdział II      ZASADY OGÓLNE – PODZIELNIKI KOSZTÓW

- Montaż podzielników, ich odczyt i rozliczeń wykonywane jest przez firmę rozliczeniową.

- Rozliczenie kosztów ogrzewania następuje odrębnie dla każdej nieruchomości zwanej dalej budynkiem.

- Rozliczenie kosztów ogrzewania dokonywane jest w okresach rozliczeniowych, które trwają od 1 lipca do  30 czerwca każdego roku – dla budynków położonych w Lublinie oraz od 1 sierpnia do 31 lipca każdego roku – dla budynków położonych w Kraśniku.

- Rozliczenie kosztów zużycia ciepła z użytkownikami poszczególnych lokali w danym budynku (nieruchomości) następuje w terminie do czterech miesięcy od końca okresu rozliczeniowego.

- Użytkownik lokalu powinien otrzymać rozliczenie w formie elektronicznej/papierowej. Jeżeli dokument został wygenerowany elektronicznie nie wymaga on dla swojej ważności podpisów członków Zarządu lub osób przez Zarząd upoważnionych.

- Podzielniki kosztów ogrzewania montowane są na grzejnikach zainstalowanych w poszczególnych pomieszczeniach lokalu.

- Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:

- udostępnienia lokalu dla dokonania montażu, kontroli, odczytu, naprawy lub wymiany podzielników kosztów,

- zapewnienia swobodnego dostępu do grzejników,

- ochrony urządzeń przed zniszczeniem,

- niezwłocznego powiadomienia Zarządcę o wadliwym działaniu, uszkodzeniu urządzeń ( w tym szczególności podzielników kosztów ogrzewania i zaworów termostatycznych)  lub naruszeniu plomb,

- poinformowanie Zarządcy  i uzyskanie zgody na wymianę grzejnika.

- Odczyty są dokonywane w terminach wynikających z cykli okresów rozliczeniowych, jak również mogą być dokonane w terminach doraźnych, których celem jest analiza i kontrola zużycia energii cieplnej.

- Na potrzeby wykonania usługi rozliczeniowej wartość zużycia dla urządzenia nieodczytanego, zostanie ustalona zgodnie z zasadami rozliczania ujętymi w rozdziale VIII, niniejszego Regulaminu rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej.

- W przypadku trudności przeprowadzenia zdalnego odczytu wskazania podzielnika kosztów użytkownik lokalu jest zobowiązany do zapewnienia upoważnionym przez Zarządcę osobom prawa do niezwłocznego wstępu do mieszkania w celu oceny przyczyn awarii i jej usunięcia, tj. dokonania sprawdzenia stanu technicznego i sposobu zainstalowania podzielnika kosztów z uwagi na to, że awaria podzielnika kosztów skutkuje nienaliczaniem kosztów zużycia ciepła dla danej jednostki użytkowej lub naliczeniem kosztów o mniejszej wartości, co jest równoznaczne z powstaniem szkody dla pozostałych użytkowników lokali.

- Jeżeli przyczyna braku odczytu leży po stronie użytkownika (np. celowe uszkodzenie urządzenia uniemożliwiające odczyt drogą radiową), odczyt manualny podlega wówczas dodatkowej opłacie, zgodnej z „cennikiem usług” firmy rozliczeniowej.

- W przypadku nieobecności głównego lokatora uznaje się, iż osoba przebywająca w jego lokalu jest przez niego upoważniona do podpisania Protokołu Serwisu.

- Montaże uzupełniające podzielników kosztów ogrzewania przeprowadzane są na pisemny wniosek użytkownika lokalu.

- W przypadku zmiany właściciela lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego wszelkie skutki rozliczeń przejmuje następca.

- W przypadku nabycia lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego istnieje możliwość, aby nowy właściciel otrzymał rozliczenie za okres od daty odczytu pośredniego do czasu zakończenia okresu rozliczeniowego, a dotychczasowy właściciel za okres od początku okresu rozliczeniowego do daty odczytu pośredniego, o ile obydwie strony, zbywający i nabywający lokal zgłoszą taką wolę na piśmie. Ewentualne koszty odczytu pośredniego obciążają nabywcę.

- W trakcie trwania sezonu grzewczego, Zarządca może zlecić dokonanie kontrolnych odczytów w lokalach o bardzo niskim lub wysokim zużyciem energii cieplnej. Odczytów kontrolnych dokonują uprawnieni pracownicy.

Rozdział III      ZASADY OGÓLNE – WODOMIERZE CIEPŁEJ WODY

- Rozliczenie kosztów podgrzania wody wodociągowej następuje odrębnie dla każdej nieruchomości zwanej dalej budynkiem.

- Rozliczenie kosztów podgrzania wody wodociągowej dokonywane jest w okresach 6 kolejnych miesięcy rozliczeniowych, które trwają od 01 stycznia i 01 lipca każdego roku.

- Rozliczenie kosztów podgrzania wody wodociągowej z użytkownikami poszczególnych lokali w danym budynku (nieruchomości) następuje w terminie do 3 miesięcy od końca okresu rozliczeniowego.

- Użytkownik lokalu powinien otrzymać rozliczenie w formie papierowej/elektronicznej Jeżeli dokument został wygenerowany elektronicznie nie wymaga on dla swojej ważności podpisów członków Zarządu lub osób przez Zarząd upoważnionych.

- Wodomierze ciepłej wody zainstalowane są w  lokalach lub szachtach zlokalizowanych na klatkach schodowych.

- Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:

- udostępnienia lokalu dla dokonania montażu, kontroli, odczytu, naprawy lub wymiany wodomierzy ciepłej wody,

- zapewnienia swobodnego dostępu do wodomierzy ciepłej wody,

- ochrony urządzeń przed zniszczeniem,

- niezwłocznego powiadomienia Zarządcę o wadliwym działaniu, uszkodzeniu wodomierza ciepłej wody lub naruszeniu plomb.

- Odczyty są dokonywane w terminach wynikających z cykli okresów rozliczeniowych, jak również mogą być dokonane w terminach doraźnych, których celem jest analiza i kontrola zużycia ciepłej wody.

- Na potrzeby wykonania usługi rozliczeniowej wartość zużycia dla urządzenia nieodczytanego, zostanie ustalona zgodnie z zasadami rozliczania ujętymi w rozdziale X, niniejszego Regulaminu rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej.

- W przypadku trudności przeprowadzenia zdalnego odczytu wskazania wodomierza ciepłej wody, użytkownik lokalu jest zobowiązany do zapewnienia upoważnionym przez Zarządcę osobom prawa do niezwłocznego wstępu do mieszkania w celu oceny przyczyn awarii i jej usunięcia, tj. dokonania sprawdzenia stanu technicznego i sposobu zainstalowania wodomierza ciepłej wody.

- Jeżeli przyczyna braku odczytu leży po stronie użytkownika (np. celowe uszkodzenie urządzenia uniemożliwiające odczyt drogą radiową), odczyt manualny podlega wówczas dodatkowej opłacie, zgodnej z „cennikiem usług” firmy rozliczeniowej.

- W przypadku nieobecności głównego lokatora uznaje się, iż osoba przebywająca w jego lokalu jest przez niego upoważniona do podpisania Protokołu Serwisu.

- W przypadku zmiany najemcy/właściciela lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego wszelkie skutki rozliczeń przejmuje następca.

- W przypadku najmu/nabycia lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego istnieje możliwość, aby nowy najemca/właściciel otrzymał rozliczenie za okres od daty odczytu pośredniego do czasu zakończenia okresu rozliczeniowego, a dotychczasowy najemca/właściciel za okres od początku okresu rozliczeniowego do daty odczytu pośredniego, o ile obydwie strony zgłoszą taką wolę na piśmie. Koszty odczytu pośredniego obciążają nabywcę.

- Zarządca może zlecić dokonanie kontrolnych odczytów w lokalach o bardzo niskim lub wysokim zużyciu ciepłej wody. Odczytów kontrolnych dokonują uprawnieni pracownicy.

Rozdział IV.     KOSZTY ENERGII CIEPLNEJ

- Do kosztów zakupu energii cieplnej zaliczane są wyłącznie koszty ponoszone na rzecz dostawcy ciepła

- Koszty zakupu energii cieplnej obejmują sumę:

2.1. opłat niezależnych od zużycia energii cieplnej ( opłata stała )

- za zamówioną moc cieplną pobieraną w okresie 12 miesięcy w roku w zł/MW

- za usługi przesyłowe liczone według mocy zamówionej w okresie 12 miesięcy w roku w zł/MW

- opłatę abonamentową

- opłatę za nośnik ciepła (za napełnianie lub uzupełnienie instalacji odbiorczych)

- opłaty za inne usługi lub czynności wykonywane na zlecenie odbiorcy

- koszt energii elektrycznej do napędu pomp obiegowych, do sterowania pracą kotła, do oświetlenia kotłowni itp.

  - opłat wynikających ze zużycia energii cieplnej (opłata zmienna )

- za zużytą energię cieplną według wskazań ciepłomierzy zainstalowanych w węzłach cieplnych, pobieraną w okresach grzewczych w zł/GJ

- za  usługi przesyłowe pobierane w każdym miesiącu, w którym nastąpił pobór energii cieplnej według ilości zużytego ciepła w zł/GJ

- Do kosztów zakupu bądź wytworzenia ciepła nie mogą być zaliczane koszty utrzymania instalacji wewnętrznych w budynkach.

- Koszty zakupu ciepła do budynku obciążają wszystkich użytkowników lokali w danym budynku.

- W przypadku gdy ilość ciepła dostarczonego do budynku wielolokalowego w ciągu kolejnych 12 miesięcy przekracza 0,40 GJ w odniesieniu do m3 ogrzewanej kubatury budynku lub 0,30 GJ w odniesieniu do m3 przygotowanej ciepłej wody, Zarządca wykonuje audyt energetyczny tego budynku w celu określenia przyczyn nadmiernej energochłonności i wskazania sposobów ograniczenia zużycia ciepła przez ten budynek lub zmiany zamówionej mocy cieplnej. Powstałe koszty z tego tytułu obciążają tą nieruchomość.

Rozdział V.     PODZIAŁ ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO

OGRZEWANIA I PODGRZEWU CIEPŁEJ WODY

- Koszty zakupu ciepła rozlicza się odrębnie dla  poszczególnych budynków lub grupy budynków zasilanych z jednego węzła ciepłowniczego.

- Koszty zakupu ciepła dla  grupy budynków zasilanych z jednego węzła ciepłowniczego

dzieli się na te budynki na podstawie wskazań dodatkowych układów rozliczeniowo pomiarowych zainstalowanych w tych budynkach.

- Rozliczenia z indywidualnymi odbiorcami w lokalach za ciepło zużyte na podgrzanie wody

wodociągowej prowadzone są z uwzględnieniem zainstalowanych w węzłach cieplnych ciepłomierzy mierzących zużytą ilość energii na potrzeby podgrzania wody.

- W przypadku budynków, których instalacje ciepłej wody podłączone są do kotłowni lub węzła cieplnego, z którym są połączone instalacje odbiorcze obsługujące więcej niż jeden budynek, ilość ciepła zużytą do przygotowania ciepłej wody określa się jako różnicę wskazań głównego ciepłomierza w węźle grupowym i ciepłomierza rejestrującego ciepło na cele centralnego ogrzewania w tym węźle, oraz zgodnie ze wskazaniami ciepłomierza rejestrującego zużycie ciepła do przygotowania ciepłej wody.

- Obliczenie ilości ciepła zużytego na podgrzanie wody następuje poprzez odjęcie wskazań ciepłomierza głównego sumy liczników indywidualnych na centralne ogrzewanie. Jednostkowy koszt podgrzania 1 m3 wody to stosunek całkowitego kosztu podgrzania do ilości zużytej ciepłej wody.

- Opłata stała dla potrzeby rozliczenia kosztów podgrzania wody zostaje wydzielona proporcjonalnie do ilości zamówionej mocy na potrzeby ogrzewania i podgrzania ciepłej wody wodociągowej.

Rozdział VI     ROZLICZANIE KOSZTÓW PODGRZANIA WODY

- Rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody wodociągowej, w oparciu o wodomierze ciepłej wody zamontowanych w poszczególnych lokalach, dokonuje się zgodnie z  niniejszym regulaminem

- Rozliczenie sumy opłaty stałej i zmiennej następuje dla poszczególnych węzłów cieplnych wg podziału:

2.1. część stałą od dostawcy ciepła  (opłata stała) -  dzielona proporcjonalnie do powierzchni  użytkowej lokali .

2.2. część zmienną od dostawcy ciepła (opłata zmienna) dzielona w proporcji:

- 100 % koszty zużycia, dzielone proporcjonalnie do wskazań wodomierzy ciepłej wody.

Rozdział VII     ROZLICZANIE KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.   Rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, w oparciu o

odczyty podzielników kosztów ogrzewania, zamontowanych na grzejnikach w poszczególnych

lokalach, dokonuje firma rozliczeniowa zgodnie z:

- umową rozliczeniową zawartą z Zarządcą nieruchomości

- niniejszym regulaminem

2.  Rozliczenie sumy opłaty stałej i zmiennej następuje dla poszczególnych węzłów cieplnych wg

podziału:

2.1. część stałą od dostawcy ciepła  (koszty stałe - opłata stała) -  dzielona proporcjonalnie do

powierzchni użytkowej lokali

2.2. część zmienną od dostawcy ciepła (opłata zmienna) dzielona w proporcji:

- 40 % koszty zmienne, dzielone proporcjonalnie do wskazań podzielników z uwzględnieniem współczynników korygujących zależnych od mocy grzejnika, a także współczynników wyrównawczych zużycia ciepła na ogrzewanie wynikające z położenia lokalu w bryle budynku

- 60 % koszty stałe wspólne, dzielone proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej lokali

3.   Koszty stałe wspólne przeznaczone są na pokrycie kosztów ogrzewania: pomieszczeń wspólnego

użytku  (grzejniki na klatkach schodowych, w suszarniach, pralniach itp.),koszty z pionów i gałązek

przyłączeniowych.

4.   W rozliczeniach uwzględnia się współczynniki wyrównawcze (LAF).

5.   Współczynnik wyrównawczy dla danego lokalu, wylicza się jako stosunek najmniejszej w danym

budynku wartości obliczeniowego zapotrzebowania ciepła do ogrzewania, przypadającego na

jednostkę powierzchni użytkowej lokalu, do wartości obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło do

ogrzewania, przypadającego na jednostkę powierzchni użytkowej lokalu dla którego współczynnik

jest wyznaczany.

- Współczynniki wyrównawcze oblicza się z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku a przy zaokrągleniu stosuje się zasady arytmetyki.

- Współczynniki wyrównawcze ustala się zawsze dla całego lokalu, a nie dla poszczególnych pomieszczeń.

- Jeżeli budynek został częściowo lub w całości ocieplony i termin zakończenia robót termomodernizacyjnych wypada w trakcie sezonu grzewczego, nowe wyliczone po ociepleniu współczynniki wyrównawcze stosuje się od następnego okresu rozliczeniowego.

- Rozliczenia z indywidualnymi odbiorcami w lokalach za ciepło zużyte na ogrzewanie prowadzone są w budynkach w których:

- w węźle cieplnym zainstalowane są ciepłomierze mierzące zużytą ilość energii na potrzeby ogrzewania, przy czym jeżeli w węźle dokonuje się pomiaru ciepła dla kilku budynków ustalenie ciepła zużytego w poszczególnych budynkach odbywa się na podstawie wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych zainstalowanych w tych budynkach.

- na grzejnikach zainstalowane są podzielniki kosztów ogrzewania umożliwiające rozliczenie kosztów ciepła dostarczonego do lokalu.

- zainstalowane zostały zawory posiadające głowice termostatyczne na grzejnikach  usytuowanych w lokalach

- Koszty wykonania rozliczenia przez firmę rozliczeniową ponoszą użytkownicy.

- W lokalach, w których koszty przypadające na lokal są szacowane, koszty za usługę rozliczeniową określa cennik stanowiący załącznik do umowy rozliczeniowej.

- Zgodnie z zapisami  ustawy Prawo Energetyczne art. 45a, ust.12, regulamin dopuszcza możliwość zamiennego rozliczania opłat za ciepło dla lokali mieszkalnych lub użytkowych tj. w sposób określony w rozdziale VIII  niniejszego regulaminu.

Rozdział VIII    SZCZEGÓLNE  PRZYPADKI  ROZLICZEŃ KOSZTÓW

OGRZEWANIA

- Przy rozliczeniu rocznym w lokalach, w których użytkownik:

  - Odmówił/nie udostępnił do zamontowania podzielników kosztów ogrzewania w lokalu – wylicza się koszty wg maksymalnego zużycia w lokalu.

  - Odmówił /nie udostępnił do zamontowania podzielników kosztów w pojedynczym pomieszczeniu – wylicza się koszty wg maksymalnego zużycia w lokalu.

  - Uniemożliwił:

- dokonania sprawdzenia podzielnika/ów kosztów i odczytu  – mimo wcześniejszego powiadomienia pisemnego o planowanym terminie wykonania sprawdzenia urządzenia i przeprowadzenia odczytu manualnego

- uszkodził plombę podzielnika lub podzielnik,

- dokonał ingerencji w podzielnik w celu zafałszowania jego wskazań,

ustala się, że od użytkownika, dochodzone będzie odszkodowanie w wysokości ustalonej

zgodnie z następującymi zasadami:

Koszty stałe (opłata stała oraz koszty stałe wspólne) ustala się na zasadach ogólnych określonych niniejszym regulaminem.

Koszty zmienne zostaną wyliczone jako wartość zużycia ciepła na dany lokal wynikającą z technicznej możliwości dostawy ciepła do lokalu, zgodnie z rozdziałem IX regulaminu.

1.4           W lokalach gdzie nastąpiła awaria podzielników lub gdy z przyczyn

niezależnych od użytkownika lokalu odczytanie podzielników nie jest możliwe,

koszty ogrzewania dla tych lokali, zostaną wyliczone – wg średniego zużycia

w nieruchomości na m2

1.5           Grzejniki gdzie nastąpiła awaria pojedynczego podzielnika lub gdy z

przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu odczytanie pojedynczego

podzielnika nie jest możliwe, rozliczenie nastąpi wg:

koszty ogrzewania dla tych grzejników, zostaną wyliczone – wg średniego zużycia

w lokalu

1.6           Grzejniki, które zostały zdemontowane za zgodą Zleceniodawcy- zostaną

uwzględnione w rozliczeniu za okres użytkowania

1.7           Grzejniki zdemontowane bez zgody Zleceniodawcy rozliczane będą – przyjmuje

się koszty szacowane ( średnie zużycie) w oparciu o pierwotną inwentaryzację

grzejnika w okresie kiedy stwierdzono demontaż, w kolejnych okresach rozliczeniowych

grzejnik nie jest uwzględniany w rozliczeniach.

1.8           W przypadku dokonania zmian w instalacji c.o.  uzgodnionych  z  Zarządcą

(np. zmiana grzejników) firma rozliczeniowa dokona stosownych międzyodczytów i

przemontowania podzielników.

1.9          Pojedyncze grzejniki z uszkodzonym zaworem termostatycznym rozliczane

będą wg - wartości odczytu z podzielnika kosztów ogrzewania.

Rozdział IX    WYZNACZENIE MAKSYMALNEGO I MINIMALNEGO ZUŻYCIA W LOKALU

Dla każdego sezonu grzewczego ( okresu rozliczeniowego)  zostaje wyznaczone maksymalne i minimalne zużycie w lokalach w rozliczanych nieruchomościach.

1. Maksymalne zużycie w lokalach w przeliczeniu na 1m2 powierzchni lokali użytkowanych w budynku wielolokalowym wylicza się jako wartość zużycia ciepła na dany lokal wynikającą z technicznej możliwości dostawy ciepła do lokalu.

Maksymalne obliczeniowe jednostki zużycia w lokalu = ∑ maksymalnych jednostek zużycia  × LAF

gdzie:

LAF -  współczynnik wyrównawczy wynikający z  położenia lokalu w bryle budynku.

Maksymalne jednostki zużycia = Eco ×  277,77 × 0,951

gdzie:

Eco -  użytkowa energia cieplna z grzejników [GJ];

Eco =  Q𝑐𝑜 × N × 24 × 3,6 × 10-6 × (𝑡𝑖−𝑡𝑒śr) / (𝑡𝑖o−𝑡eo)

gdzie:

Q𝑐𝑜                  moc zainstalowana grzejników [W];

N                     liczba dni okresu grzewczego;

24                   czas poboru ciepła w ciągu doby;

3,6 × 10-6        współczynnik przeliczeniowy z MWh na GJ;

𝑡𝑖                     maksymalna temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniach lokalu [ 24ºC];

𝑡𝑒śr                  średnia ważona temperatura zewnętrzna w okresie grzewczym;

𝑡𝑖o                              obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach lokalu wg warunków

technicznych [ 20ºC];

𝑡eo                   obliczeniowa temperatura sezonu grzewczego ( inaczej obliczeniowa temperatura

zewnętrzna dla danej strefy klimatycznej);

277,77            współczynnik przeliczeniowy z GJ na KWh;

0,951              współczynnik czułości bazowej podzielnika.

W przypadku gdy ilość obliczeniowych jednostek zużycia dla danego lokali wyliczonych na podstawie odczytanych urządzeń jest większa niż wyliczona na podstawie wartości energii użytkowej - wartość maksymalnych obliczeniowych jednostek zużycia, dokonuje się korekty obliczeniowych jednostek zużycia zgodnie z wartością maksymalnych obliczeniowych jednostek zużycia.

2. Minimalny zużycie w lokalach w przeliczeniu na 1m2 powierzchni lokali użytkowanych w budynku wielolokalowym wylicza się jako wartość zużycia ciepła do ogrzania lokalu konieczną do utrzymania w nim temperatur, nie niższych niż temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń określone w przepisach [8].

W przypadku gdy ilość obliczeniowych jednostek zużycia dla danego lokalu po przeliczeniu na jednostkę powierzchni jest niższa niż 50% średniej ilości jednostek obliczeniowych na jednostkę powierzchni wyliczonej dla wszystkich odczytanych lokali rozliczanej nieruchomości, dokonuje się korekty ilości jednostek obliczeniowych dla takich lokali zgodnie z wyżej wymienioną wartością.

Rozdział X    SZCZEGÓLNE  PRZYPADKI  ROZLICZEŃ KOSZTÓW PODGRZANIA

WODY

1.  Przy rozliczeniu rocznym:

1.1   Dla lokali mieszkalnych nie posiadających wodomierzy ustala się koszt zużytej wody na

podstawie ustalonych przez Zarządcę norm zużycia wody: zimna woda do

podgrzania 2 m3 na 1 osobę miesięcznie.

1.2. W przypadku stwierdzenia ingerencji lokatora w układ pomiarowy powodujący zaburzenie

wskazań wodomierza ciepłej wody lub jego uszkodzenie odczyty z tego wodomierza nie będą

przyjmowane do rozliczenia.

W okresie rozliczeniowym, w którym zaistniała powyższa sytuacja koszty zużycia będą rozliczane

wg norm zużycia stosowane jak dla lokali nieopomiarowanych.

Dodatkowo użytkownik lokalu ponosi koszty naprawy, legalizacji i montażu nowych wodomierzy w

tym lokalu

1.3  Utrudnienie w dostępie do odczytu w przypadku braku możliwości wykonania odczyty

zdalnego, spowoduje, że rozliczanie dokonywane będzie wg norm zużycia stosowane jak dla

lokali nieopomiarowanych.

1.4  W lokalach gdzie nastąpiła awaria wodomierza lub gdy z przyczyn niezależnych od

użytkownika lokalu odczytanie wodomierza ciepłej wody nie jest możliwe,

koszty podgrzania wody dla tych lokali, zostaną wyliczone – wg średniego zużycia z dwóch

poprzednich okresów rozliczeniowych lub zużycia z poprzedniego okresu lub na podstawie

średniego zużycia z nieruchomości minionego okresu rozliczeniowego w zależności od

dostępności danych dotyczących zużycia.

Rozdział XI        KONTROLA GOSPODARKI CIEPLNEJ

- Zarządca zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania przepisów określonych niniejszym regulaminem.

- Użytkownik lokalu jest zobowiązany do udostępnienia lokalu w celu:

  - kontroli stanu technicznego urządzeń i instalacji;

  - zainstalowania i wymiany (ewentualnie montażu uzupełniającego) podzielników kosztów, wodomierzy,

  - wykonanie odczytu wzrokowego w lokalu, w przypadku trudności w przeprowadzeniu zdalnego odczytu;

  - sprawdzenia poprawności odczytu zdalnego poprzez odczyt wzrokowy w lokalu

  - zabezpieczenia urządzeń pomiarowych przed możliwością ich mechanicznego uszkodzenia, oddziaływania pola magnetycznego, zabrudzenia i od innych czynników wypaczających wyniki odczytów,

  - przestrzegania zakazu dokonywania samowolnej zmiany usytuowania wodomierzy - zmiana może być dokonana na wniosek zainteresowanego za zgodą i na warunkach ustalonych przez Zarządcę,

  - ujawnienia nielegalnego poboru wody.

3.   Użytkownik lokalu zobowiązany jest zapewnić pełne bezpieczeństwo osobie uprawnionej

podczas wykonywania obowiązków służbowych(w szczególności ze strony zwierząt domowych).

- Użytkownik lokalu obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zarządcę o każdym przypadku uszkodzenia instalacji c.o. wewnątrz lokalu, o fakcie błędnej pracy podzielnika kosztów ogrzewania, wodomierza ( np. brak wskazania), zaworu termostatycznego, plomby pod rygorem ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za wynikłą stąd szkodę.

- Uszkodzenia, o których mowa w ust. 4, powstałe z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu, Zarządca usuwa nieodpłatnie.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia podzielnika, wodomierza koszt usunięcia usterki ponosi użytkownik lokalu, chyba że usterka powinna być usunięta w ramach gwarancji producenta na urządzenie.

- W przypadkach spornych i wobec trudności z ustaleniem przyczyn uszkodzenia Zarządca powołuje specjalny zespół, którego zadaniem jest zbadanie przyczyn i opracowanie wniosków.

- W przypadku kwestionowania przez użytkownika lokalu wskazań wodomierza, podzielnika kosztów ogrzewania, TBS/Wspólnota dokona jego wymiany, a zdemontowane urządzenie poddane zostanie ekspertyzie. Potrzebę sprawdzenia urządzenia użytkownik zgłasza na piśmie. Gdy ekspertyza wykaże, że urządzenie jest sprawne technicznie, koszty ekspertyzy, legalizacji, wymiany i oplombowania ponosi użytkownik.

Kwestionowanie wskazań urządzenia, nie zwalnia lokatora z obowiązku opłacani bieżących

należności za zużycie ciepła lub cieplej wody.

- Każda samowolna ingerencja użytkownika w instalację c.o. bez zgody Zarządcy, stanowi rażące naruszenie obowiązków przez użytkownika lokalu i jest równoważna ze stwierdzeniem nielegalnego poboru energii cieplnej. Za samowolną ingerencję uważa się w szczególności:

  - zainstalowanie dodatkowych grzejników, powiększenie istniejących zestawów oraz ich zmiana;

  - zainstalowanie ogrzewania podłogowego podłączonego do istniejącej w budynku instalacji centralnego ogrzewania;

  - demontaż grzejnika w pomieszczeniu lokalu;

  - zwiększenie mocy grzewczej grzejnika w łazience;

  - spuszczenie wody z instalacji c.o.;

  - zmiana nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych;

  - demontaż z grzejnika podzielnika kosztów ogrzewania; przez demontaż należy w szczególności rozumieć zerwanie mechanicznej plomby montażowej;

  - zmianę miejsca zamocowania podzielnika kosztów ogrzewania;

  - umyślne zniszczenie podzielnika kosztów ogrzewania;

- Koszty likwidacji samowolnej ingerencji użytkownika w instalację c.o.  (przywrócenia stanu pierwotnego) obciążają użytkownika lokalu.

Rozdział XII    ZALICZKI  NA  POKRYCIE  KOSZTÓW  CENTRALNEGO

OGRZEWANIA

- Przez cały okres rozliczeniowy, użytkownik lokalu zobowiązany jest do wnoszenia miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody wodociągowej.

- Wysokość indywidualnych dla każdego użytkownika lokalu zaliczek na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania  wody wodociągowej ustalane są wg poniższych zasad:

- podstawą kalkulacji zaliczek jest wysokość indywidualnych kosztów przypadających na dany lokal w poprzednim okresie rozliczeniowym, powiększonych o wskaźnik procentowy wynikający z analizy czynników, które mają wpływ na zużycie ciepła oraz koszt jego zakupu np. zmiany cen taryfowych, podjęte lub planowane działania energooszczędne.

- Jeżeli użytkownik lokalu składa oświadczenie w sprawie ustalenia niższej od zaproponowanej przez Zarząd zaliczki o której mowa w pkt.2), jednocześnie winien złożyć zobowiązanie iż w przypadku powstania niedopłaty, uiści ją w całości w terminie określonym w rozdziale XV pkt.3.2 oraz że nie będzie ubiegał się o rozłożenie płatności na raty lub odroczenie terminu płatności na inny dzień.

Rozdział XIII   ZAKRES INFORMACJI O KOSZTACH ZAKUPU CIEPŁA DLA

BUDYNKU I LOKALU

Dla rozliczeń przy wykorzystaniu wskazań podzielników kosztów ogrzewania, zarządca dostarcza użytkownikowi, raz w roku rozliczenia kosztów ogrzewania wraz z poniższym zakresem informacji:

a) dla budynku:

- ilość pobranego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku,

- powierzchnię lub kubaturę budynku,

- ilość pobranego ciepła przypadająca na 1m2 powierzchni lokali lub 1m3 kubatury,

- koszt pobranego ciepła w rozbiciu na koszty ogrzewania i koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej,

- koszty stałe zakupu ciepła,

- koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości pobranego ciepła,

- ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania,

8.   porównanie średniego koszt ogrzewania lokali w budynku na 1m2 powierzchni lokali, w

tym samym okresie poprzedniego roku w formie graficznej,

9.   porównanie średniego koszt podgrzania wody w budynku na 1m2 powierzchni lokali, w

tym samym okresie poprzedniego roku w formie graficznej,

10. informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych,

11. informacje dotyczące stron internetowych, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o

dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej,

12. informacje na temat procedur składania skarg oraz możliwości metod rozstrzygania

sporów.

b) dla lokalu:

1.   ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w danym lokalu,

2.   ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w danym lokalu

skorygowanych przez współczynniki wyrównawcze,

3.   wartość maksymalnego zużycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym,

4.   wartość minimalnego zużycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym,

5.   wielkość naliczonych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania,

6.   wysokość miesięcznych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w następnym

sezonie grzewczym,

7.   saldo rozliczenia, w tym wysokość nadpłaty lub niedopłaty,

8.   porównanie ilości obliczeniowych jednostek zużycia do ilości obliczeniowych jednostek

zużycia w nieruchomości w formie tabelarycznej

9.   porównanie kosztów centralnego ogrzewania/m2 w tym samym okresie poprzedniego roku

w formie graficznej

Stosowane współczynniki wyrównawcze dla poszczególnych lokali w danym budynku, zarządca udostępni do wglądu w siedzibie spółki.

Rozdział XIV   ZAKRES INFORMACJI O ZUŻYCIU

Raz w miesiącu zarządca umożliwia uzyskanie informacji o zużyciu ciepła, zgodnie z poniższym zakresem:

1.   ilość pobranego ciepła w podziale na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej

wody użytkowej w budynku;

2.   ilość zarejestrowanego ciepła przez ciepłomierze lokalowe lub ilość zarejestrowanych jednostek

przez podzielniki kosztów ogrzewania w budynku;

3.   ilość ciepła zużytego na przygotowanie ciepłej wody użytkowej w danym lokalu.

4.   ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w danym lokalu z

uwzględnieniem współczynników UF i współczynników wyrównawczych.

Informacje będą udostępniane użytkownikowi w terminie do 14 dni od dnia zawnioskowania o uzyskanie informacji o zużyciu ciepła.

Rozdział XV   WYNIKI  ROZLICZENIA  ROCZNEGO

- Rozliczenie kosztów ogrzewania dokonywane jest raz w roku.

- Po dokonaniu rozliczenia, Zarządca przekaże użytkownikowi indywidualne rozliczenie lokalu, zawierające rozliczenie kosztów oraz kwotę nadpłaty lub niedopłaty.

- Jeżeli w wyniku rozliczenia okaże się, że:

  - kwota wniesionych zaliczek jest wyższa od poniesionych kosztów - to powstała nadpłata zostanie zarachowana w poczet przyszłych opłat czynszowych, przekazana na konto wskazane przez użytkownika lokalu lub zalicza się na poczet zaległości za lokal.

  - kwota wniesionych zaliczek jest niższa od kwoty kosztów wynikających z rozliczenia - to powstała niedopłata podlega jednorazowej wpłacie w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono rozliczenie.

- Użytkownik może wnieść reklamację do Zarządcy  dotyczącą rozliczenia w terminie 14 dni od daty otrzymania indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania i podgrzania wody. Reklamacje składane po tym terminie nie będą  rozpatrywane. Zarządca udzieli odpowiedzi w oparciu o opinię merytoryczną firmy rozliczeniowej w terminie do 8 tygodni od daty wpłynięcia reklamacji do Zarządcy.

Nie podlegają reklamacji zasady zawarte w niniejszym regulaminie. W przypadku niemożności rozpatrzenia w powyższym terminie, Zarządca zawiadamia pisemnie o przyczynie zwłoki i nowym terminie rozpatrzenia reklamacji.

- Reklamacji nie podlega nieudostępnienie lokalu dla dokonania odczytów podzielników kosztów w przypadku braku możliwości wykonania odczytu drogą radiową. Pisma w tej sprawie dotyczące potwierdzonych przypadków losowych będą rozpatrywane indywidualnie przez Zarząd.

- Odmowa przyjęcia rozliczenia przez użytkownika, jak również jego nieobecność w miejscu zamieszkania (np. pobyt za granicą) nie jest podstawą do przedłużenia  terminu składania reklamacji.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nasz Dom” Sp. z o.o.  z siedzibą w Lublinie Uchwałą nr 1/XII/2022 z dnia  23.12.2022 r. Wchodzi w życie po 14 dniach od jego uchwalenia i ma zastosowanie do rozliczeń za sezon grzewczy 2022/2023 i przyszłych.